## Sheet1
BM.03/HD.05.62-19
[5 empty] | NHẬT KÝ VẬN HÀNH LỌC BỤI ĐA ỐNG VÊ VIÊN SỐ 02 | [12 empty] | Ngày hiệu lực: 10/10/2023
Ngày ……tháng…..năm ….
Hạng mục | Góc mở cửa gió | Tần số | Nhiệt độ oC | [5 empty] | Áp suất |  |  | Độ rung |  |  |  | Công suất | Dòng điện | Hê thống dầu |  |  | Bàn giao công việc (nếu có)
Trị số |  |  | Đầu khói vào | Cuộn dây | Gối đỡ động cơ |  | Gối đỡ quạt |  | Đầu vào | Đầu ra | Chênh áp | Gối đỡ động cơ |  | Gối đỡ quạt |  |  |  | Áp suất | Mức dầu | Nhiệt độ dầu
[5 empty] | Trước | Sau | Trước | Sau |  |  |  | Trước | Sau | Trước | Sau
Giờ | % | Hz | oC | oC | oC | oC | oC | oC | KPa | KPa | Kpa | MM/S | MM/S | MM/S | MM/S | KW | A | Kpa | mm | oC
8:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8h00 – 20h00 |  | oC: Trưởng kíp; Sau Kpa: 20h00 – 8h00 |  |  | Trưởng kíp
|  | oC: NV Vận hành |  |  | NV Vận hành
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP HÒA PHÁT DUNG QUẤT

## Sheet2
BM.03/HD.05.62-19
[5 empty] | NHẬT KÝ VẬN HÀNH LỌC BỤI ĐA ỐNG VÊ VIÊN SỐ 02 | [12 empty] | Ngày hiệu lực: 10/10/2023
Ngày ……tháng…..năm ….
Vị trí đo/ Thời gian |  |  | Kí hiệu | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00
Góc mở cửa gió |  |  | HZ1102M
Tần số |  |  | HI1102M
Nhiệt độ oC | Đầu khói vào |  | TI1151M
| Cuộn dây |  | TI1125aM
| Gối đỡ động cơ | Trước | TI1123M
|  | Sau | TI1124M
| Gối đỡ quạt | Trước | TI1121M
|  | Sau | TI1122M
Áp suất | Đầu vào |  | PI1151M
| Đầu ra |  | DF_PI1151M_PI1152M
| Chênh áp |  | PI1152M
Độ rung | Gối đỡ động cơ | Trước | ZI1123M
|  | Sau | ZI1124M
| Gối đỡ quạt | Trước | ZI1121aM
|  | Sau | ZI1122aM
Công suất |  |  | Congsuat_II1102M
Dòng điện |  |  | II1102M
Hê thống dầu | Áp suất |  | PI1104M
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP HÒA PHÁT DUNG QUẤT