## Sheet1
NHẬT KÝ VẬN HÀNH NỒI HƠI ỐNG KHÓI VÀ QUẠT GIÓ LÀM MÁT VÒNG #2
Từ …h …Ngày …tháng … năm …. Đến .…h Ngày …tháng … năm ….
Kíp | Thời gian | Bao hơi ống khói | [5 empty] | Hơi chính bộ quá nhiệt ống khói | [5 empty] | Nước cấp nồi hơi áp suất cao |  |  |  |  | Khí khói nóng đầu bộ quá nhiệt 1 |  | Khí khói nóng đầu bộ quá nhiệt 2 |  | Khí khói nóng đầu ra bộ TKT 1 |  | Khí khói nóng đầu ra bộ TKT 2 |  | Quạt tuần hoàn nồi hơi làm mát vòng
|  | Áp suất | Mức nước trên | Mức nước dưới | SiO2 | PH | PO4 | Áp suất | Nhiệt độ | Lưu lượng | Fe | SiO2 | Na+ | Áp suất | Nhiệt độ cấp | Lưu lượng | Nhiệt độ TKT | Áp suất sau TKT | Áp suất | Nhiệt độ | Nhiệt độ | Áp suất | Nhiệt độ | Áp suất | Nhiệt độ | Áp suất | Dòng điện | Tốc độ động cơ | Nhiệt độ gối trước động cơ | Nhiệt độ gối sau động cơ | Nhiệt độ cuộn dây pha A | Nhiệt độ cuộn dây pha B | Nhiệt độ cuộn dây pha C | Độ rung gối trước động cơ | Độ rung gối sau động cơ | Nhiệt độ tủ biến tần | Nhiệt độ gối trước quạt | Nhiệt độ gối sau quạt | Độ rung gối trước bầu quạt (trục X) | Độ rung gối trước bầu quạt (trục Y) | Độ rung gối sau bầu quạt (trục X) | Độ rung gối sau bầu quạt (trục Y)
|  | mpa | mm | mm | mg |  | mg | mpa | ºC | m3/h | mg/l | mg/l | mg/l | mpa | ºC | m3/h | ºC | mpa | kpa | ºC | ºC | kpa | ºC |  | ºC | kpa | A | mrp/min | ºC | ºC | ºC | ºC | ºC | mm/s | mm/s | ºC | ºC | ºC | mm/s | mm/s | mm/s | mm/s
| 8:00 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 9:00 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10:00 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 11:00 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 12:00 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 13:00 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 14:00 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 15:00 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 16:00 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 17:00 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 18:00 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 19:00 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 20:00 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 21:00 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 22:00 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 23:00 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0:00 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1:00 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2:30 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3:00 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4:00 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5:00 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6:00 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 7:00 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ghi chú:
08h00 -20h00 |  | Người nhận kíp | [7 empty] | Người giao kíp | [7 empty] | 20h00 -8h00 |  |  | Người nhận kíp
|  | Trưởng phó kíp | [7 empty] | Trưởng phó kíp | [10 empty] | Trưởng phó kíp
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP HÒA PHÁT DUNG QUẤT

## Sheet2
BM.03/HD.05.62-19
|  |  |  | NHẬT KÝ VẬN HÀNH NỒI HƠI ỐNG KHÓI VÀ QUẠT GIÓ LÀM MÁT VÒNG #2 | [12 empty] | Ngày hiệu lực: 10/10/2023
Ngày ……tháng…..năm ….
Vị trí đo/ Thời gian |  | Kí hiệu | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00
Bao hơi ống khói | Áp suất | TK_2SWH_AI071
| Mức nước trên | TK_2SWH_AI072
| Mức nước dưới | TK_2SWH_AI073
Hơi chính bộ quá nhiệt ống khói | Áp suất | TK_2SWH_AI074
| Nhiệt độ | TK_2SWH_AI075
| Lưu lượng | TK_2SWH_AI099
Nước cấp nồi hơi áp suất cao | Áp suất | TK_2SWH_AI020
| Nhiệt độ cấp | TK_2SWH_AI034
| Lưu lượng | TK_2SWH_AI055
| Nhiệt độ TKT | TK_2SWH_AI076
| Áp suất sau TKT | TK_2SWH_AI077
Khí khói nóng đầu bộ quá nhiệt 1 | Áp suất | TK_2SWH_AI080
| Nhiệt độ | TK_2SWH_AI078
Khí khói nóng đầu bộ quá nhiệt 2 | Nhiệt độ | TK_2SWH_AI079
| Áp suất | TK_2SWH_AI080
Khí khói nóng đầu ra bộ TKT 1 | Nhiệt độ | TK_2SWH_AI081
| Áp suất | TK_2SWH_AI082
Khí khói nóng đầu ra bộ TKT 2 | Nhiệt độ | TK_2SWH_AI083
| Áp suất | TK_2SWH_AI084
Quạt tuần hoàn nồi hơi làm mát vòng | Dòng điện | TK_2SWH_AI022
| Tốc độ động cơ | TK_2SWH_AI021
| Nhiệt độ gối trước động cơ | TK_2SWH_AI085
| Nhiệt độ gối sau động cơ | TK_2SWH_AI086
| Nhiệt độ cuộn dây pha A | TK_2SWH_AI087
| Nhiệt độ cuộn dây pha B | TK_2SWH_AI088
| Nhiệt độ cuộn dây pha C | TK_2SWH_AI089
| Độ rung gối trước động cơ | TK_2SWH_AI090
| Độ rung gối sau động cơ | TK_2SWH_AI091
| Nhiệt độ tủ biến tần | TK_2SWH_AI092
| Nhiệt độ gối trước quạt | TK_2SWH_AI093
| Nhiệt độ gối sau quạt | TK_2SWH_AI094
| Độ rung gối trước bầu quạt (trục X) | TK_2SWH_AI095
| Độ rung gối trước bầu quạt (trục Y) | TK_2SWH_AI096
| Độ rung gối sau bầu quạt (trục X) | TK_2SWH_AI097
| Độ rung gối sau bầu quạt (trục Y) | TK_2SWH_AI097
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP HÒA PHÁT DUNG QUẤT