## Sheet1
BM.01/HD.05.60-19 Ngày hiệu lực: 01/01/2024
NHẬT KÝ VẬN HÀNH NỒI HƠI MÁT VÒNG #1
Xưởng Phụ trợ Từ..…h…..Ngày…..tháng .… năm … Đến …h …Ngày …tháng … năm …
Kíp | Thời gian | Bao hơi cao áp | [5 empty] | Hơi chính bộ quá nhiệt cao áp | [5 empty] | Nước giảm nhiệt | Bao hơi thấp áp |  |  | Hơi bù bộ quá nhiệt thấp áp | [5 empty] | Nước cấp nồi hơi áp suất cao |  |  | Nước cấp nồi hơi áp suất thấp |  |  |  | Khí khói nóng đầu vào cao |  | Khí khói nó ng đầu vào thấp |  | Khí khói nóng sau TKT thấp
|  | Áp suất | Mức nước trên | Mức nước dưới | PH | SiO2 | PO4 | Áp suất | Nhiệt độ | Lưu lượng | Fe | SiO2 | Na+ | Lưu lượng | Áp suất | Mức nước trên | Mức nước dưới | Áp suất | Nhiệt độ | Lưu lượng | Fe | SiO2 | Na+ | Áp suất | Nhiệt độ | Lưu lượng | Áp suất | Nhiệt độ trước TKT | Nhiệt độ sau TKT | Lưu lượng | Nhiệt độ | Áp suất | Nhiệt độ | Áp suất | Nhiệt độ | Áp suất
| h | mpa | mm | mm |  | mg/l | mg/l | mpa | ºC | m3/h | mg/l | mg/l | mg/l | m3/h | Mpa | mm | mm | Mpa | ºC | m3/h | mg/l | Mg/l | mg/l | Mpa | ºC | m3/h | kpa | ºC | ºC | m3/h | ºC | kPa | ºC | kpa | ºC | kpa
| 8:00 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 9:00 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10:00 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 11:00 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 12:00 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 13:00 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 14:00 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 15:00 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 16:00 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 17:00 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 18:00 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 19:00 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 20:00 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 21:00 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 22:00 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 23:00 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0:00 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1:00 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2:30 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3:00 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4:00 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5:00 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6:00 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 7:00 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ghi chú:
08h00 -20h00 |  |  | Người nhận kíp | [7 empty] | Người giao kíp | [7 empty] | 20h00 -8h00 |  |  |  | Người nhận kíp | [6 empty] | Người giao kíp
|  |  | KTV | [7 empty] | KTV | [11 empty] | KTV | [6 empty] | KTV
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP HÒA PHÁT DUNG QUẤT

## Sheet2
BM.03/HD.05.62-19
|  |  |  | NHẬT KÝ VẬN HÀNH NỒI HƠI MÁT VÒNG #1 | [12 empty] | Ngày hiệu lực: 10/10/2023
Ngày ……tháng…..năm ….
Vị trí đo/ Thời gian |  | Kí hiệu | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00
Bao hơi cao áp | Áp suất | TK_1SWH_AI005
| Mức nước trên | TK_1SWH_AI011
| Mức nước dưới | TK_1SWH_AI009
Hơi chính bộ quá nhiệt cao áp | Áp suất | TK_1SWH_AI006
| Nhiệt độ | TK_1SWH_AI046
| Lưu lượng | TK_1SWH_AI062
Nước giảm nhiệt | Lưu lượng | TK_1SWH_AI064
Bao hơi thấp áp | Áp suất | TK_1SWH_AI012
| Mức nước trên | TK_1SWH_AI016
| Mức nước dưới | TK_1SWH_AI018
Hơi bù bộ quá nhiệt thấp áp | Áp suất | TK_1SWH_AI013
| Nhiệt độ | TK_1SWH_AI051
| Lưu lượng | TK_1SWH_AI060
Nước cấp nồi hơi áp suất cao | Áp suất | TK_1SWH_AI007
| Nhiệt độ | TK_1SWH_AI038
| Lưu lượng | TK_1SWH_AI058
Nước cấp nồi hơi áp suất thấp | Áp suất | TK_1SWH_AI014
| Nhiệt độ trước TKT | TK_1SWH_AI041
| Nhiệt độ sau TKT | TK_1SWH_AI042
| Lưu lượng | TK_1SWH_AI056
Khí khói nóng đầu vào cao | Nhiệt độ | TK_1SWH_AI052
| Áp suất | TK_1SWH_AI094
Khí khói nó ng đầu vào thấp | Nhiệt độ | TK_1SWH_AI053
| Áp suất | TK_1SWH_AI095
Khí khói nóng sau TKT thấp | Nhiệt độ | TK_1SWH_AI096
| Áp suất | TK_1SWH_AI097
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP HÒA PHÁT DUNG QUẤT